**סגירת בקשה לחומר נוסף**

מטרת השינוי

בקשה לחומר נוסף תסגר במערכת אוטומטית, כאשר יווצר בלוק מאותה צנצנת .(יקרה במסך מאקרו)

דרך השינוי :

השדה u\_status ישתנה ל-L + תאריך סגירה.

הגדרות השינוי בנאוטילוס

1. אקסטנשן חדש בשם **Close Extra Material**
2. שינוי ב wf בשם **histology empty aliquot**

תמונה שמכילה טקסט

התיאור נוצר באופן אוטומטי

שינוי DB

* **View** – extra material
  + הסבר:עד היום היה מציג סטטוס V , או סטטוס P ובתנאי שלא נוצר בלוק לאחר הבקשה החוזרת , החל מעכשיו יציג תמיד סטטוס V או P ,רק סטטוס L לא יציג.
* לאחר השינוי(אפשר גם לפני) יידרש לסגור ידנית את כל הבקשות הנוספות (ללהעביר מסטטוס P ל L) אכין סקריפט.

תהליך בדיקה

1. יצירת דרישה – מסך הזמנה
2. העברה במאקרו
3. הוספת בקשה לחומר נוסף (מסך מזכירות או פתולוג)
4. מסך פתולוג – לראות שיש את האייקון המתאים.
5. מסך בקשות נוספות (טאב שמאלי) לברקד את הסמפל ולאשר)יעבור לסטטוס P).
6. מסך מאקרו – ליצור בלוק חדש מאותו סמפל.(הוספת קסטות)
7. לראות שהבקשה נסגרה ועברה לסטטוס L + תאריך בשדה U LAB ON .
8. מסך פתולוג – לראות שיש את האייקון המתאים.
9. מסך בקשות נוספות (טאב שמאלי) לראות שהבקשה ירדה מהרשימה.

קבצים להתקנה

* ReleaseAdditionalMaterial.dll
* ReleaseAdditionalMaterial.tlb